## 封-1 招标工程量清单封面
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 扉-1 招标工程量清单扉页
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 表-01 总说明
招标控制价编制说明 一、工程概况：本工程为11#公寓楼维修工程。主要维修内容包括宿舍卫生间地面、饮水间地面漏水维修；走廊零星维修；屋顶消防水箱间屋面防水层维修等。 二、招标控制价包括范围：本次维修内容。 三、招标控制价编制依据： 1、中华人民共和国国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》 2、内蒙古自治区建设厅颁发的2009届DYD15—2009“内蒙古自治区建设工程计价依据”和计价管理办法及有关计价文件。 3、内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额及相关规定。 4、2019年4期呼市建设工程造价信息，部分无信息价的材料参照市场价编入。 5、工程量按现场实测数量编制。 四、其它情况说明： 1、暂列金按分部分项工程费的15%计入，金额为53031元。

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
卫生间防水问题修复（含宿舍外走廊）
1 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、免砸砖厨卫地面防水抗漏宝。 | m2 | 2210
分部小计
台下盆不锈钢支架
2 | 031002002001 | 设备支架 | 1、管道不锈钢支架制安 | kg | 160.7
分部小计
台下盆
3 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1、脸盆拆除、清理、垃圾外运 | 套 | 50
4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:塑料管连接，单嘴。 3.附件名称、数量: | 组 | 50
分部小计
蹲便冲水箱
5 | 031004014001 | 拆除蹲便器感应阀 | 1、拆除座蹲便器感应阀 | 个 | 164
6 | 031004006001 | 大便器PVC冲水箱 | 1、制作、安装坐便器PVC低位冲水箱 2、制作、安装Φ20mmPPR给水管 | 组 | 164
分部小计
卫生间地砖
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除地面块料面层 | m2 | 164
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、铺设陶瓷地砖300*300 | m2 | 164
分部小计
走廊修复
9 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除房间钢筋砼构件 | m3 | 9.6
10 | 011301001002 | 天棚抹灰、裂缝处理 | 1、特殊加固 混凝土裂缝灌缝加固 裂缝宽度(mm) ≤0.5 2、天棚抹灰修补 | m2 | 320
分部小计
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
消防水箱屋面
11 | 011607001001 | 屋面防水保护层拆除 | 1、拆除水泥砂浆保护层 | m2 | 60
12 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、拆除卷材防水层 | m2 | 60
13 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、新做屋面SBS防水层 3+4mm | m2 | 60
14 | 010902003001 | 屋面防水保护层 | 1、屋面防水上做40mm细石砼保护层 | m2 | 60
分部小计
走廊热水器区域
15 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、聚氨酯涂膜防水涂膜 2mm厚 | m2 | 20
16 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准红砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5-H-3 | m3 | 0.45
17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:10km以内 2、装载机装车20m内 | m3 | 30
分部小计
措施项目
18 | 011701006001 | 满堂脚手架3.6-5.2m | 满堂脚手架3.6-5.2m | m2 | 200
19 | 081303002001 | 钢管双排脚手架 15m内 | 钢管双排脚手架 15m内 | m2 | 200
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工和临时设施 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 2.4
2 | 011707002001 | 夜间施工
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运及清理费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 2
5 | 011707005001 | 冬雨季施工
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护
8 | 01B001 | 材料及产品检测费 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 0.26
9 | 01B002 | 垂直运输费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 | 8
10 | 01B003 | 工程水电费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分 | 0.77
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注
部分项措施子目机械费*0.86
11 | 01B004 | 超高工程增加费 | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 0
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 53031 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  | 53031 |  | —

## 表-12-1 暂列金额表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
|  | 元 | 53031
合 计 |  |  | 53031 | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 差额±(元)
|  |  | 暂估 | 确认 | 暂估 | 确认 | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价
1 | 楼（地）面免砸砖防水材料（不含税全费用综合单价） | m2 | 暂估: 2210; 暂估: 100; 暂估: 221000
合计 |  |  | 暂估: 221000
备注

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  | 0.72
2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9
合计